Artikelnummer:	C23510540N

Serienname:	–

EAN:	4037293006873

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	LED Hochvolt

Bezeichnung:	LED Leuchtmittel - GU10 - 100-240V/AC LED - 5,5W - 4000K - 400lm - 50°

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Hochwertiges LED-Leuchtmittel als Ersatz für Halogen-Leuchtmittel. Durch den GU10-Sockel passt das Leuchtmittel in nahezu alle Leuchten mit Hochvoltfassung und einer Leuchtmittelaufnahme mit einem Durchmesser von 51mm. Somit lassen sich sämtliche Beleuchtungen deutlich Energiesparender und kosteneffizienter umsetzten.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sL22-14781.html

Merkmale (ETIM8 – EC001959):

Gewicht (kg):	0,05

Farbe:	weiß

Sockel:	GU10

Dimmbar:	nein

Spannungsart:	AC

Farbwiedergabeindex CRI:	80-89

Mit Fernbedienung:	nein

Durchmesser (mm):	50,00

Lampenlichtausbeute (lm/W):	72,00

Lichtstärke (cd):	679,00

Lampenform:	Reflektor

Länge (mm):	54,00

Fernbedienung möglich:	nein

Nennspannung (V):	100,00 bis 240,00

Lichtfarbe nach EN 12464-1:	neutralweiß 3300 bis 5300 K

Ausführung Glas/Abdeckung:	klar

Mittlere Nennlebensdauer (h):	25.000,00

Farbtemperatur (K):	4.000,00

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden (kWh):	5,50

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Lampenleistung (W):	5,50

Lichtstrom (lm):	400,00

Filamentlampe:	nein

Ausstrahlungswinkel (°):	50,00

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein