Artikelnummer:	C2351990302

Serienname:

EAN:	4037293405379

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	LED Leuchtmittel - GU10 - 230V/AC - LED - 3W - 3000K - 250lm - 35°

Beschreibung:

Hochwertiges LED-Leuchtmittel als Ersatz für Halogen-Leuchtmittel. Durch den GU10-Sockel passt das Leuchtmittel in nahezu alle Leuchten mit Hochvoltfassung und einer Leuchtmittelaufnahme mit einem Durchmesser von 51mm. Somit lassen sich sämtliche Beleuchtungen deutlich Energiesparender und kosteneffizienter umsetzten.

Merkmale (ETIM7):

Gewicht (kg): 0,06

Farbe: weiß

Sockel: GU10

Ausstrahlungswinkel (°): 35,00

Dimmbar: nein

Spannungsart: AC

Farbwiedergabeindex CRI: 80-89

Mit Fernbedienung: nein

Durchmesser (mm): 50,00

Energieeffizienzklasse: A++

Lampenlichtausbeute (lm/W): 83,00

Lichtstärke (cd): 860,00

Lampenform: Reflektor

Länge (mm): 53,00

Fernbedienung möglich: nein

Nennspannung (V): 230,00

Schutzart (IP): IP20

Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K

Ausführung Glas/Abdeckung: klar

Mittlere Nennlebensdauer (h): 20.000,00

Farbtemperatur (K): 3.000,00

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden (kWh): 3,00

Lampenleistung (W): 3,00

Lichtstrom (lm): 250,00

Filamentlampe: nein