Artikelnummer:	CUBEDE02

EAN:	4037293373098

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	P-LED Deckenanbau - quad. - alu - IP20 - 350mA - 1,2W - 3000K - 46lm

Beschreibung:

LED-Deckenanbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Die Leuchte wurde aus einem Block gefräst. Auf den LED-Chip ist eine optische Linse aufgesetzt, durch welche das Licht gebündelt wird. Durch den dadurch entstehenden Lichtkegel schaffen Sie ein absolutes Highlight in jedem Raum. An der Leuchte befindet sich ein 40cm langes Kabel zum Anschluss an das benötigte Vorschaltgerät.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,48

Schutzklasse: III

Breite (mm): 60,00

Lampenleistung (W): 1,20

Reflektor: ohne

Gehäusefarbe: Aluminium

Mit Bewegungsmelder: nein

Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Länge (mm): 60,00

Höhe/Tiefe (mm): 60,00

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Geeignet für Lichtbandkonfiguration: nein

Geeignet für Notlicht: nein

Lichtaustritt: direkt

Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent

Schutzart (IP): IP20

Mit Leuchtmittel: ja

"Brandschutz ""D""": nein

"Einbau in isolierte Decken, Brandschutz ""F mit Dach""": nein

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Geeignet für Wandmontage: nein

Geeignet für Einbaumontage: nein

Mit Betriebsgerät: nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich: nein

Geeignet für Anbaumontage: ja

Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend 40-80°

Art der Dimmung: sonstige

Notlichtkomponente integriert: nein

Nennstrom (mA): 350,00 bis 350,00

Effektiver Lichtstrom (lm): 46,00

Lichtfarbe: weiß

Mit Luftschlitzen: nein

Geeignet für Deckenmontage: ja