Artikelnummer:	D23510502

Serienname:	–

EAN:	4037293009225

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	LED Hochvolt

Bezeichnung:	LED Leuchtmittel - GU10 - 220-240V/AC LED - 5W - 3000K - 450lm - 40° - dimmbar

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Hochwertiges LED-Leuchtmittel als Ersatz für Halogen-Leuchtmittel. Durch den GU10-Sockel passt das Leuchtmittel in nahezu alle Leuchten mit Hochvoltfassung und einer Leuchtmittelaufnahme mit einem Durchmesser von 51mm. Somit lassen sich sämtliche Beleuchtungen deutlich Energiesparender und kosteneffizienter umsetzten.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sL22-14950.html

Merkmale (ETIM8 – EC001959):

Gewicht (kg):	0,06

Farbe:	weiß

Sockel:	GU10

Dimmbar:	ja

Spannungsart:	AC

Farbwiedergabeindex CRI:	80-89

Mit Fernbedienung:	nein

Durchmesser (mm):	50,00

Lampenlichtausbeute (lm/W):	90,00

Lichtstärke (cd):	1.188,00

Lampenform:	Reflektor

Länge (mm):	56,00

Fernbedienung möglich:	nein

Nennspannung (V):	220,00 bis 240,00

Schutzart (IP):	IP20

Lichtfarbe nach EN 12464-1:	warmweiß <3300 K

Ausführung Glas/Abdeckung:	klar

Mittlere Nennlebensdauer (h):	30.000,00

Farbtemperatur (K):	3.000,00

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden (kWh):	5,00

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Lampenleistung (W):	5,00

Lichtstrom (lm):	450,00

Filamentlampe:	nein

Ausstrahlungswinkel (°):	40,00

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein