Artikelnummer:	DMXWPRGB+W

Serienname:

EAN:	4037293678728

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	DMX-Wandpanel RGB+W  (schwarz) – 12-24V/DC – 2,4W

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:

DMX-Wandpanel für die Ansteuerung der DMX-Controller. Für Schalterdosenmontage geeignet. Funktionen: Farbwechsel über Touch-Farbrad, Direktfarbwahl (rot, grün, blau und weiß), Ein- und ausschalten, so wie Programmwechsel. Passend für DMX-C4x5A, DMX-C350MA und DMX-C700MA.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM1-10030.html

Merkmale (ETIM7 - EC002924):

Gewicht (kg): 0,19

Schutzklasse: III

Breite (mm): 85,00

Ausführung: dynamisch

Höhe (mm): 31,00

Gehäuse: Kunststoffgehäuse

Programmierbar: nein

Länge (mm): 85,00

Aufbau: nein

Einbau: ja

Geeignet für Außengebrauch: nein

Eingangsspannung (V): 12,00 bis 24,00

Schutzart (IP): IP20

DIN-Schienenmontage: nein

Art der Steuerung: DMX