Artikelnummer:	EBT 051

Serienname:	–

EAN:	4037293000512

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Sonstiges Zubehör

Bezeichnung:	Einbaugehäuse Stahl für 515/518 Serie

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Der Stahl-Einbaugehäuse passt für Leuchten der 515er und 518er Serie. Als Optionales Zubehör kann dieser mit in die Decke eingebaut werden, um einen gleichbleibenden Abstand zu dahinter befindlichen Materialien zu gewährleisten. Bei Verwendung des Einbaugehäuses erhöht sich die Einbautiefe der Leuchte um ca. 46mm.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM5-3432.html

Merkmale (ETIM8 – EC002557):

Gewicht (kg):	0,09

Farbe:	Silber

Höhe (mm):	70,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Abstandhalter

Durchmesser (mm):	70,00

Werkstoff:	Stahl

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein