Artikelnummer:	EF 120/S

Serienname:	–

EAN:	4037293021203

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Elektronisch Trafos

Bezeichnung:	Elektr. Trafo 12V/AC - 20-120W - IP20 - Primär: 230V/AC Phasenabschnitt dimmbar - inkl. 6-fach-AMP-Verteiler

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Der elektronische Halogen-Transformator lässt sich für vielfältige Anwendungen verwenden, unter anderem auch für Möbelmontage, da die Kennzeichnung MM gegeben ist. Durch die flache Bauweise ist der Einsatz bereits bei Unterkonstruktionen ab 30mm möglich. Sekundärseitig ist der Trafo mit einem 6-fach-AMP-Verteiler ausgestattet. Technische Daten: ta: max. 50°C, tc: 85°C, Toleranz Ausgangsspannung: +6%/-8%

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM31-239.html

Merkmale (ETIM8 – EC001500):

Gewicht (kg):	0,18