Artikelnummer:	EFDHS3

Serienname:	–

EAN:	4037293014786

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Bezeichnung:	Funk-Handsender - 3 Kanäle - inkl. Wandhalterung geeignet für EFDP23400 und EFD12244X5A

Erweiterte Garantie:	¿5 Jahre Garantie¿

Beschreibung:	Die 3-Kanal Fernbedienung kann bis zu 3 Funk-Dimmer-Empfänger getrennt voneinander steuern. Dabei sind folgende Funktionen möglich: Ein, Aus, dimmen. Es können natürlich auch mehrere Empfänger auf einen Kanal eingelernt werden. Ebenso kann ein Empfänger auf mehrere Kanäle oder Handsender eingelernt werden. Die Lieferung erfolgt inkl. Wandhalterung. Passend für folgende Funk-Dimmer-Empfänger: EFDP23400 und EFD12244X5A. Betrieb über 1x CR2025 3V Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten).

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM1-15079.html

Merkmale (ETIM8 – EC001358):

Gewicht (kg):	0,09

Stromversorgung:	Batterie

Reichweite (m):	40,00

Rollingcode-System:	nein

Anzahl der Befehle:	4,00

Funktaster unter Putz:	nein

Funktaster auf Putz:	nein

Tastatur-Schutzabdeckung:	nein

Funkfrequenz (MHz):	868,00

Mit Funkhandsender:	ja

Mit Funkcodiergerät:	nein

Schutzart (IP):	IP20