Artikelnummer:	EFDSP2

Serienname:	–

EAN:	4037293014762

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Bezeichnung:	Funk-Dimmer-Sender - 868MHz - IP20 für den Anschluss an Taster geeignet für EFDP23400 und EFD12244X5A

Erweiterte Garantie:	¿5 Jahre Garantie¿

Beschreibung:	Der Funk-Dimmer-Sender kann an handelsübliche Taster angeschlossen werden. Unterstützte Funktionen: Ein, Aus, dimmen. Je nach verwendetem Taster, können zwei Funk-Dimmer-Empfänger über einen Sender getrennt gesteuert werden. Es können sowohl mehrere Empfänger auf einen Sender, als auch mehrere Sender auf einen Empfänger eingelernt werden. Passend für folgende Funk-Dimmer-Empfänger: EFDP23400 und EFD12244X5A. Betrieb über 1x CR2430 3V Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten).

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM1-15078.html

Merkmale (ETIM8 – EC001358):

Gewicht (kg):	0,03

Stromversorgung:	Batterie

Reichweite (m):	40,00

Rollingcode-System:	nein

Anzahl der Befehle:	4,00

Funktaster unter Putz:	ja

Funktaster auf Putz:	nein

Tastatur-Schutzabdeckung:	nein

Funkfrequenz (MHz):	868,00

Mit Funkhandsender:	nein

Mit Funkcodiergerät:	nein

Schutzart (IP):	IP20