Artikelnummer:	EFDWP4

Serienname:	–

EAN:	4037293014809

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Bezeichnung:	Funk-Dimmer-Wandpanel - 4-Kanal - 868MHz Touch-Bedienfeld - passend für EFDP23400 und EFD12244X5A für Montage auf tiefe Schalterdose geeignet

Erweiterte Garantie:	¿5 Jahre Garantie¿

Beschreibung:	Bei dem Funk-Dimmer-Wandanel handelt es sich um ein 4-Kanal Panel mit Touch-Bedienfeld. Mit dem Panel können bis zu vier Empfänger getrennt gesteuert werden. Die eingelernten Empfänger bzw. daran angeschlossenen Verbraucher können somit auf- und abgedimmt, sowie ein- und ausgeschaltet werden. Es können sowohl mehrere Empfänger auf einen Kanal, als auch mehrere Wandpanel auf einen Empfänger eingelernt werden. Das Panel kann mit einer Spannung von 100-240V/AC betrieben werden. Das Panel kann auch auf tiefe Schalterdosen montiert werden.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM1-15081.html

Merkmale (ETIM8 – EC001358):

Gewicht (kg):	0,20

Stromversorgung:	keine Angabe

Reichweite (m):	10,00

Rollingcode-System:	nein

Funktaster unter Putz:	nein

Funktaster auf Putz:	nein

Tastatur-Schutzabdeckung:	nein

Funkfrequenz (MHz):	868,00

Mit Funkhandsender:	nein

Mit Funkcodiergerät:	nein

Schutzart (IP):	IP20