Artikelnummer:	ELM790.062

Serienname:	–

EAN:	4037293403320

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Garten- / Wegeleuchten - LED

Bezeichnung:	LED Wegeleuchte - Edelstahl - inkl. Leuchtmittel IP44 - 230V - 2x 6W - 3000K - 2x 450lm

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Die zweiflammige Wegeleuchte ist komplett aus V2A-Edelstahl gefertigt. Die beiden nach unten geneigten, Schirme für die Aufnahme der Leuchtmittel haben jeweils einen Durchmesser von 108mm und eine Höhe von 63mm. Die mitgelieferten LED-Leuchtmittel können bei Bedarf jederzeit ausgetauscht werden. Die Grundplatte hat einen Durchmesser von 108mm.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sJ13-10679.html

Merkmale (ETIM8 – EC000301):

Gewicht (kg):	3,63

Schutzklasse:	I

Breite (mm):	108,00

Fassung:	GX53

Mit Fußplatte:	ja

Anschlussart:	Schraubklemme

Gehäusefarbe:	Edelstahl

Oberflächenschutz:	unbehandelt

Spannungsart:	AC

Mit Bewegungsmelder:	nein

Geeignet für Lampenleistung (W):	0,10 bis 9,00

Betriebsgerät:	nicht erforderlich

Farbwiedergabeindex CRI:	80-89

Durchmesser (mm):	53,00

Mit Lichtsensor:	nein

Polzahl:	3,00

Länge (mm):	320,00

Höhe/Tiefe (mm):	795,00

Werkstoff des Gehäuses:	Edelstahl

Leuchtmittel:	LED

Art der Leuchte:	Stele

Lichtaustritt:	direkt

Lichtverteilung:	symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent

Nennspannung (V):	220,00 bis 240,00

Schutzart (IP):	IP44

Mit Leuchtmittel:	ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:	2,00

Mit Betriebsgerät:	nein

Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°

Farbtemperatur (K):	3.000,00

Max. Systemleistung (W):	12,00

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm):	900,00

Lichtfarbe:	weiß

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Leuchtenlichtausbeute (lm/W):	75,00

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Farbtemperatur einstellbar:	nein

Lichtstrom einstellbar:	nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Werkstoffgüte des Gehäuses:	Edelstahl 304 (V2A)