Artikelnummer:	ELM790

Serienname:	–

EAN:	4037293720014

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Garten- / Wegeleuchten - Hochvolt

Bezeichnung:	Wegeleuchte - Edelstahl IP44 - 230V - GX53 - max. 2x 9W

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Die zweiflammige Wegeleuchte ist komplett aus V2A-Edelstahl gefertigt. Die beiden nach unten geneigten Schirme für die Aufnahme der Leuchtmittel haben jeweils einen Durchmesser von 108mm und eine Höhe von 63mm. In jede der beiden Fassungen dürfen Leuchtmittel bis max. 9W eingesetzt werden, wobei sowohl E-Spar, als auch LED-Leuchtmittel verwendet werden können. Die Grundplatte hat einen Durchmesser von 108mm.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sJ12-6562.html

Merkmale (ETIM8 – EC000301):

Gewicht (kg):	3,50

Schutzklasse:	I

Breite (mm):	108,00

Fassung:	GX53

Mit Fußplatte:	ja

Anschlussart:	Schraubklemme

Gehäusefarbe:	Edelstahl

Oberflächenschutz:	unbehandelt

Spannungsart:	AC

Mit Bewegungsmelder:	nein

Geeignet für Lampenleistung (W):	0,10 bis 9,00

Betriebsgerät:	nicht erforderlich

Durchmesser (mm):	53,00

Mit Lichtsensor:	nein

Polzahl:	3,00

Länge (mm):	320,00

Höhe/Tiefe (mm):	795,00

Werkstoff des Gehäuses:	Edelstahl

Art der Leuchte:	Stele

Lichtaustritt:	direkt

Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent

Nennspannung (V):	220,00 bis 240,00

Schutzart (IP):	IP44

Mit Leuchtmittel:	nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:	2,00

Mit Betriebsgerät:	nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Farbtemperatur einstellbar:	nein

Lichtstrom einstellbar:	nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Werkstoffgüte des Gehäuses:	Edelstahl 304 (V2A)