Artikelnummer:	ELR 570

Serienname:	–

EAN:	4037293012140

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Garten- / Wegeleuchten - Hochvolt

Bezeichnung:	Wegeleuchte 700mm - Edelstahl IP55 - 230V - GU10 - max. 35W

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Massive Pollerleuchte, edel und hochwertig, gefertigt aus Edelstahl. Sowohl zum Schutz des Glasabdeckung, als auch als optisches Highlight, sind kreuzförmig verlaufende Edelstahlstreben über dem Glas montiert. In die GU10-Fassung dürfen Halogenleuchtmittel bis max. 35W und LED-Leuchtmittel bis max. 11W eingesetzt werden.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sJ12-10327.html

Merkmale (ETIM8 – EC000301):

Gewicht (kg):	2,88

Schutzklasse:	I

Fassung:	GU10

Mit Fußplatte:	ja

Anschlussart:	Schraubklemme

Gehäusefarbe:	Edelstahl

Oberflächenschutz:	unbehandelt

Spannungsart:	AC

Mit Bewegungsmelder:	nein

Geeignet für Lampenleistung (W):	0,10 bis 35,00

Betriebsgerät:	nicht erforderlich

Durchmesser (mm):	102,00

Mit Lichtsensor:	nein

Polzahl:	3,00

Höhe/Tiefe (mm):	700,00

Werkstoff des Gehäuses:	Edelstahl

Art der Leuchte:	Pollerleuchte

Werkstoff der Abdeckung:	Glas opal

Nennspannung (V):	230,00

Schutzart (IP):	IP55

Mit Leuchtmittel:	nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:	1,00

Mit Betriebsgerät:	nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Werkstoffgüte des Gehäuses:	Edelstahl 304 (V2A)