Artikelnummer:	ELR610

EAN:	4037293370059

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	Wegeleuchte 590mm - EDS - IP54 - 230V - E-27 - max. 15W

Beschreibung:

Massive, hochwertige Pollerleuchte aus V2A-Edelstahl. Durch die abgeschrägt gestaltete Abdeckung über dem Glas, eignet sich die Leuchte perfekt als Gehwegbeleuchtung, kann aber auch anderweitig in und rund um den Garten zum Einsatz kommen. Es dürfen Energiesparleuchtmittel bis max. 15W verwendet werden. Die Grundplatte hat einen Durchmesser von 160mm.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 3,43

Schutzklasse: I

Höhe (mm): 590,00

Fassung: E27

Gehäusefarbe: Edelstahl

Spannungsart: AC

Mit Bewegungsmelder: nein

Max. Lampenleistung (W): 15,00

Betriebsgerät: nicht erforderlich

Durchmesser (mm): 115,00

Mit Lichtsensor: nein

Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl

Art der Leuchte: Pollerleuchte

Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal

Nennspannung (V): 230,00 bis 230,00

Schutzart (IP): IP54

Mit Leuchtmittel: nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1,00

Mit Betriebsgerät: nein