Artikelnummer:	ELR623

Serienname:	–

EAN:	4037293720113

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Garten- / Wegeleuchten - Hochvolt

Bezeichnung:	Wegeleuchte 600mm - Edelstahl IP44 - 230V - E-27 - max. 15W  opt. Erdspies: ESP 400 - passende Wandleuchte: ELR260

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Massive Pollerleuchte, edel und hochwertig, gefertigt aus Edelstahl. Es dürfen Energiesparleuchtmittel bis max. 15W verwendet werden, wobei der Durchmesser 45mm und die Höhe inkl. Sockel 120mm nicht überschreiten dürfen. Passend zur Pollerleuchte, gibt es auch die Wandleuchte (ELR260).

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sJ12-6559.html

Merkmale (ETIM8 – EC000301):

Gewicht (kg):	2,41

Schutzklasse:	I

Fassung:	E27

Mit Fußplatte:	ja

Anschlussart:	Schraubklemme

Gehäusefarbe:	Edelstahl

Oberflächenschutz:	unbehandelt

Spannungsart:	AC

Mit Bewegungsmelder:	nein

Geeignet für Lampenleistung (W):	0,10 bis 15,00

Betriebsgerät:	nicht erforderlich

Durchmesser (mm):	102,00

Mit Lichtsensor:	nein

Polzahl:	3,00

Höhe/Tiefe (mm):	600,00

Werkstoff des Gehäuses:	Edelstahl

Art der Leuchte:	Pollerleuchte

Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal

Schlagfestigkeit:	IK09

Nennspannung (V):	230,00

Schutzart (IP):	IP44

Mit Leuchtmittel:	nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:	1,00

Mit Betriebsgerät:	nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Werkstoffgüte des Gehäuses:	Edelstahl 304 (V2A)