Artikelnummer:	ELR760

EAN:	4037293011747

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	Wegeleuchte 605mm - EDS - IP44 - 230V - E-27 - max. 15W

Beschreibung:

Massive Pollerleuchte, edel und hochwertig, gefertigt aus V2A-Edelstahl. Es dürfen Energiesparleuchtmittel bis max. 15W verwendet werden. Passend zur Leuchte, gibt es aus der Serie auch noch eine höhere Ausführung (ELR730).

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 5,78

Schutzklasse: I

Höhe (mm): 605,00

Fassung: E27

Gehäusefarbe: Edelstahl

Spannungsart: AC

Mit Bewegungsmelder: nein

Max. Lampenleistung (W): 15,00

Betriebsgerät: nicht erforderlich

Durchmesser (mm): 160,00

Mit Lichtsensor: nein

Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl

Art der Leuchte: Pollerleuchte

Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent

Nennspannung (V): 230,00 bis 230,00

Schutzart (IP): IP44

Mit Leuchtmittel: nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1,00

Mit Betriebsgerät: nein