Artikelnummer:	FDEDSRF1

EAN:	4037293405584

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	Funk-Dimmer-Sender für Wandmontage - 434MHz - IP20 - 18W - 4000K- 1400lm - 100-250V

5 Jahre Garantie

Beschreibung:

Der Funkd-Dimmer-Sender kann auf nahezu allen glatten Oberflächen mittels Klebepad montiert werden. Unterstütze Funktionen: Ein, Aus, dimmen. Es können auch mehrere Empfänger auf einen Sender eingelernt werden. Ebenso kann ein Dimmer auf mehrere Sender eingelernt werden. Passend für folgende Funk-Dimmer-Empfänger: FDE12/24-4X5A, FDE4x350, FDE4x700, FDE6712/24-4X5A, FDE674x350 und FDE674x700. Betrieb über 1x CR2025 3V Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten).

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,02

Stromversorgung: Batterie

Reichweite (m): 20,00

Rollingcode-System: nein

Anzahl der Befehle: 4,00

Funkhandsender: nein

Funktaster unter Putz: nein

Funktaster auf Putz: ja

Funkcodiergerät: nein

Tastatur-Schutzabdeckung: nein

Funkfrequenz (MHz): 434,00

Schutzart (IP): IP20