Artikelnummer:	FDE-HS5

Serienname:	–

EAN:	4037293375405

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Bezeichnung:	Funk-Handsender - 5 Kanäle - inkl. Wandhalterung für FDE-Serie

Erweiterte Garantie:	¿5 Jahre Garantie¿

Beschreibung:	Die 5-Kanal Fernbedienung kann bis zu 5 Funk-Dimmer-Empfänger getrennt voneinander steuern. Dabei sind folgende Funktionen möglich: Ein, Aus, dimmen. Es können natürlich auch mehrere Empfänger auf einen Kanal eingelernt werden. Ebenso kann ein Dimmer auf mehrere Kanäle oder Handsender eingelernt werden. Die Lieferung erfolgt inkl. Wandhalterung. Passend für folgende Funk-Dimmer-Empfänger: FDE12/24-4X5A, FDE4x350, FDE4x700, FDE6712/24-4X5A, FDE674x350 und FDE674x700. Betrieb über 1x CR2025 3V Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten).

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM1-9051.html

Merkmale (ETIM8 – EC001358):

Gewicht (kg):	0,08