Artikelnummer:	FDE-SP2

Serienname:	–

EAN:	4037293404143

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Bezeichnung:	Funk-Dimmer-Sender - 434MHz - IP20  geeignet für FDE12/24-4x5A, FDE4x350 und FDE4x700

Erweiterte Garantie:	¿5 Jahre Garantie¿

Beschreibung:	Der Funk-Dimmer-Sender kann an handelsübliche Taster angeschlossen werden. Unterstütze Funktionen: Ein, Aus, dimmen. Je nach verwendetem Taster, können zwei Funk-Dimmer-Empfänger über einen Sender getrennt gesteuert werden. Es können auch mehrere Empfänger auf einen Sender eingelernt werden. Ebenso kann ein Dimmer auf mehrere Sender eingelernt werden. Passend für folgende Funk-Dimmer-Empfänger: FDE12/24-4X5A, FDE4x350, FDE4x700, FDE6712/24-4X5A, FDE674x350 und FDE674x700. Betrieb über 1x CR2430 3V Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten).

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM1-14240.html

Merkmale (ETIM8 – EC001358):

Gewicht (kg):	0,03