Artikelnummer:	FD-SET 3X6A

Serienname:	–

EAN:	4037293376068

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Bezeichnung:	Funk-Dimmer-Set - UniColor - 12-24V/DC - max. 216-432W 433MHz - Empfänger und Handsender mit Touch-Kreis

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	LED-Funk-Dimer inkl. Handsender für Unicolor-LED-Leuchten. Über das Set kann die angeschlossene Leuchte sowohl gedimmt, als auch ein- und ausgeschaltet werden. Der Dimmwert lässt sich stufenlos über Touchrad einstellen. Aber auch die Direktwahl der höchsten, bzw. niedrigsten Dimmstufe über dementsprechende Tasten auf dem Handsender sind möglich. Geeignet für Leuchten mit einer Betriebsspannung von 12 oder 24V/DC. Die tatsächlich zu verwendende Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Spannung der zu dimmenden Leuchten. Anschlüsse: 1x Eingang und 3x Ausgang (gemeinsamer +), alle Ausgänge werden synchron gesteuert. Maximale Ausgangsleistung je Kanal: 72W bei 12V/DC und 144W bei 24V/DC.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM1-9174.html

Merkmale (ETIM8 – EC002924):

Gewicht (kg):	0,40