Artikelnummer:	FESV210

Serienname:	–

EAN:	4037293372800

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Bezeichnung:	Funk-Empfänger-Schalter - 2-Kanal - 230V/AC - 10A 2 Relais-Ausgänge - 2 Eingänge für Vororttaster

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Der Funk-Empfänger besitzt 2 potentialfreie Wechslerkontakte, die über Hand- oder Einbausender drahtlos geschaltet werden können. Insgesamt sind 3 Funktionen verfügbar: Ein/Aus, Ein, Aus, außerdem kann das Relais im Schalt- oder Tastmodus betrieben werden. Zusätzlich verfügt der Empfänger über spezielle Motorbetriebsarten, bei welchen die Relais automatisch gegeneinander verriegelt sind.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM1-3858.html

Merkmale (ETIM8 – EC000436):

Gewicht (kg):	0,06

Montageart:	Unterputz

Farbe:	grau

Halogenfrei:	ja

Stromversorgung:	keine Angabe

Anzahl der Relais:	2,00

Geeignet für Schalter:	ja

Geeignet für Pulsdrücker:	ja

Geeignet für Dimmer:	ja

Geeignet für Rollladenschalter:	ja

Werkstoff:	Kunststoff

Befestigungsart:	sonstige

Rollingcode-System:	nein

Funkfrequenz (MHz):	433,92

Im Gehäuse:	ja

Im Röhrensockelgehäuse:	nein

Als Modul/Platine:	nein

Tast-Betrieb:	ja

Schalt-Betrieb:	ja

Mit Funkhandsender:	nein

Mit Funkcodiergerät:	nein

Mit Funktaster:	nein

Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:	ja

Geeignet für Jalousieschalter:	ja

RAL-Nummer (ähnlich):	7.035,00

Transparent:	nein

Geeignet für Schutzart (IP):	IP20

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein