Artikelnummer:	FHS3215

Serienname:	–

EAN:	4037293360470

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Bezeichnung:	Funk-Handsender - 32-Kanal

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Der Funk-Handsender kann als Fernbedienung für verschiedene Funk-Empfänger (FE SV-Serie) und Funk-Steinsteckdosen verwendet werden. Pro Handsender können bis zu 32 separate Schaltstellen gesteuert werden, da jede Taste 4-fach belegt werden kann. Dies wird durch 4 Ebenen ermöglicht. Die Anzeige der jeweils aktuell gewählten Ebene erfolgt durch LED-Kontroll-Leuchten. Durch die höhere Schutzart ist der Handsender perfekt für die Verwendung im Außenbereich geeignet.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM1-6438.html

Merkmale (ETIM8 – EC001358):

Gewicht (kg):	0,07

Stromversorgung:	Batterie

Reichweite (m):	50,00

Rollingcode-System:	nein

Anzahl der Befehle:	32,00

Funktaster unter Putz:	nein

Funktaster auf Putz:	nein

Tastatur-Schutzabdeckung:	nein

Funkfrequenz (MHz):	433,92

Mit Funkhandsender:	ja

Mit Funkcodiergerät:	nein

Schutzart (IP):	IP65