Artikelnummer:	FIT100

Serienname:	–

EAN:	4037293007054

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Abdeckungen

Bezeichnung:	Kunststoff-Abdeckung - klar - 100cm Material: Polycarbonat - Transmissionsgrad: ca. 90%

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Abdeckung passend für die Aluminiumprofile APRE100 und APRE200. Durch die klare Abdeckung sind zwar die einzelnen LED-Chips der im Profil verbauten LED-Strips zu erkennen, gleichzeitig wird jedoch eine sehr hohe Lichtausbeute erreicht. Technische Daten: Material: Polycarbonat, Transmissionsgrad: ca. 90%

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sA2-14733.html

Merkmale (ETIM8 – EC002557):

Gewicht (kg):	0,04

Farbe:	ohne

Breite (mm):	15,00

Höhe (mm):	4,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Abdeckung

Länge (mm):	1.000,00

Werkstoff:	Kunststoff

Transparent:	ja

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein