Artikelnummer:	FTSSET

EAN:	4037293999533

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	Funk Schaltset 1 Kanal mit Funkhandsender / Empfänger - Zuleitung 3 m mit Euroflachstecker, Schaltleitung 0,15 m

Beschreibung:

Das Funk-Schaltset besteht aus einem Funk-Empfänger für 230V, sowie einem Funk-Sender inkl. Aufbau- und Einbau-Modul. Das Set kann mit separat erhältlichen Sendern erweitert werden, um verschiedene Schaltpunkte für einen Empfänger zu realisieren. Es können maximal 9 Sender auf einen Empfänger eingelernt werden. Ebenso können mit einem Sender aber auch mehrere Empfänger synchron geschaltet werden. Der Empfänger verfügt über 1x Euro-Stecker-Anschlussleitung mit einer Länge von 300cm, sowie 1x Euro-Stecker-Buchse mit einer Kabellänge von 30cm zum Anschluss der zu schaltenden Verbraucher.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,42

Montageart: Aufputz

Farbe: weiß

Halogenfrei: nein

Stromversorgung: 230 V AC

Geeignet für Schalter: nein

Geeignet für Pulsdrücker: nein

Geeignet für Dimmer: nein

Geeignet für Rollladenschalter: nein

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: kleben

Rollingcode-System: nein

Anzahl der Befehle: 2,00

Funkfrequenz (MHz): 433,90

Im Gehäuse: ja

Im Röhrensockelgehäuse: nein

Als Modul/Platine: nein

Tast-Betrieb: nein

Schalt-Betrieb: ja

Mit Funkhandsender: ja

Mit Funkcodiergerät: nein

Mit Funktaster: ja

Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter: nein

Geeignet für Jalousieschalter: nein

Transparent: nein

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Geeignet für Schutzart (IP): IP20