Artikelnummer:	GL2551327

EAN:	4037293008709

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	Gips-Wandanbau - 2-flmg. (up + down) - IP20 - GU10 - inkl. 2x3,5W LED - 2700K - 2x220lm (STL)

Beschreibung:

Einerseits eine klassische Wandleuchte mit Up-and downbeleuchtung, andererseits jedoch modern und Einzigartig, da die komplette Leuchte aus Gips gefertigt ist. Da das Material überstreichbar bzw. bemalbar ist, kann die Leuchte ganz individuell gestaltet werden. Die mitgelieferten LED-Leuchtmittel können aufgrund der Hochvoltfassungen bei Bedarf jederzeit ausgetauscht werden.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 1,42

Schutzklasse: I

Breite (mm): 75,00

Außendurchmesser (mm): 75,00

Lampenleistung (W): 3,50

Reflektor: ohne

Fassung: GU10

Gehäusefarbe: weiß

Spannungsart: AC

Mit Bewegungsmelder: nein

Betriebsgerät: nicht erforderlich

Farbwiedergabeindex CRI: 80-89

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Länge (mm): 248,00

Höhe/Tiefe (mm): 100,00

Werkstoff des Gehäuses: sonstige

Leuchtmittel: LED austauschbar

Geeignet für Lichtbandkonfiguration: nein

Geeignet für Notlicht: nein

Lichtaustritt: direkt

Werkstoff der Abdeckung: ohne Abdeckung

Nennspannung (V): 230,00 bis 230,00

Schutzart (IP): IP20

Mit Leuchtmittel: ja

"Brandschutz ""D""": nein

"Einbau in isolierte Decken, Brandschutz ""F mit Dach""": nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2,00

Ausführung der Oberfläche: matt

Geeignet für Wandmontage: ja

Geeignet für Einbaumontage: nein

Mit Betriebsgerät: nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich: nein

Geeignet für Anbaumontage: ja

Art der Dimmung: nicht dimmbar

Notlichtkomponente integriert: nein

Farbtemperatur (K): 2.700,00 bis 2.700,00

Systemleistung (W): 7,00

Effektiver Lichtstrom (lm): 440,00

Lichtfarbe: weiß

Mit Luftschlitzen: nein

Geeignet für Deckenmontage: nein