Artikelnummer:	GU10740

EAN:	4037293107402

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	E-Spar Leuchtmittel - GU10 - 230V/AC - 7W - 4200K

Beschreibung:

Energiespar-Leuchtmittel als Ersatz für Halogen-Leuchtmittel. Durch den GU10-Sockel passt das Leuchtmittel in zahlreiche Leuchten mit Hochvoltfassung, die für die gegebene Bauhöhe ausgelegt sind und eine Leuchtmittelaufnahme mit einem Durchmesser von 51mm besitzen. Somit lassen sich sämtliche Beleuchtungen deutlich Energiesparender und kosteneffizienter umsetzten.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,07

Farbe: weiß

Lampenleistung (W): 7,00

Sockel: GU10

Farbtemperatur (K): 4.200,00

Gesamtlänge (mm): 63,00

Durchmesser (mm): 50,00

Energieeffizienzklasse: A

Integrierter Starter: ja

Geeignet für EVG: nein

Amalgamtechnologie: nein

Anzahl der Lampenrohre: 1,00

Lichtfarbe gemäß EN 12464-1: neutral 3300 bis 5300 K

Spezielle Anwendung: nicht zutreffend