Artikelnummer:	HS-DIM-WW-CW

Serienname:	–

EAN:	4037293004411

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Bezeichnung:	Funkhandsender - IP20 - 433,9MHz - max. 20m Reichweite  passend für FC-DIM-3x8A und FC-WW-CW-2x8A

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Der Funk-Handsender kann sowohl für den Funk-Dimmer-Controller (FC-DIM-3x8A) als auch für den weiß-weiß-Controller (FC-WW-CW-2x8A) verwendet werden. Es können natürlich auch mehrere Empfänger auf einen Handsender eingelernt werden. Ebenso können bis zu drei Handsender auf einen Empfänger eingelernt werden. Da es sich um einen 1-Kanal-Handsender handelt, können mit einem Handsender entweder Dimmer- oder weiß-weiß-Controller gesteuert werden. Betrieb über 2x AAA 1,5V Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM1-14544.html

Merkmale (ETIM8 – EC001358):

Gewicht (kg):	0,06

Stromversorgung:	Batterie

Reichweite (m):	20,00

Rollingcode-System:	nein

Funktaster unter Putz:	nein

Funktaster auf Putz:	nein

Tastatur-Schutzabdeckung:	nein

Funkfrequenz (MHz):	433,90

Mit Funkhandsender:	ja

Mit Funkcodiergerät:	nein

Schutzart (IP):	IP20