Artikelnummer:	ISS500

Serienname:	–

EAN:	4037293013383

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Bezeichnung:	Sensor Switch - 100-240V AC  Universalnetzteil für ISS -OBS -NHS -LTS

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Am Sensor-Controller können verschiedene Sensor-Schalter angeschlossen werden, um unterschiedliche Schaltmöglichkeiten umsetzten zu können. Die separat erhältlichen Sensoren werden einfach über eine Steckverbindung am Controller angeschlossen. Der Controller selbst verfügt über einen Eurostecker, Leitungslänge: 50cm, und eine Eurosteckerbuchse, Leitungslänge: 25cm, zum Anschluss von Leuchten oder Netzgeräten. Die möglichen Sensoren sind: Bewegungssensor, Tür- und Fenstersensor, Touchsensor. Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 75°C, max. Leistung: 500W.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM1-10544.html

Merkmale (ETIM8 – EC002556):

Gewicht (kg):	0,06

Farbe:	weiß

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	sonstige

Ader-Zahl:	2,00