Artikelnummer:	ISSLTS

Serienname:	–

EAN:	4037293013413

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Bezeichnung:	Touch-Sensor-Schalter  Sensor für ISS500

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Touchsensor für den Anschluss am Sensor-Controller ISS500. Ein- und ausschalten der am Sensor-Controller angeschlossenen Verbraucher über Berührung. Kabellänge: 100cm

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM1-10543.html

Merkmale (ETIM8 – EC002556):

Gewicht (kg):	0,02

Farbe:	schwarz

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Schalter