Artikelnummer:	KA FS 100

Serienname:	–

EAN:	4037293401234

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Abdeckungen

Bezeichnung:	Kunststoff-Abdeckung - opal - 100cm Material: UV-beständiges PMMA - Transmissionsgrad: ca. 70%

Erweiterte Garantie:	¿5 Jahre Garantie¿

Beschreibung:	Abdeckung passend für verschiedene Aluminiumprofile. Durch die opale (matte) Abdeckung wird die tatsächliche Lichtausbeute des LED-Strips zwar verringert, jedoch gleichzeitig eine sehr gleichmäßige, homogene Lichtverteilung erreicht, wobei die einzelnen LED-Chips der im Profil verbauten LED-Strips kaum oder gar nicht zu erkennen sind. Technische Daten: Material: UV-beständiges PMMA, Transmissionsgrad: ca. 70%

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sA2-9614.html

Merkmale (ETIM8 – EC002557):

Gewicht (kg):	0,07

Farbe:	ohne

Breite (mm):	36,00

Höhe (mm):	5,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Abdeckung

Länge (mm):	1.000,00

Werkstoff:	Kunststoff

Transparent:	ja

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein