Artikelnummer:	L20153

EAN:	4037293201537

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	LED Wandanbau - Alu - IP20 - 230V - 3W - blau

Beschreibung:

Die LED-Wandleuchte aus massivem Aluminium ist für vielfältige Anwendungen im Innenbereich geeignet. Auf Grund der Bauform ist diese perfekt als Bilderleuchte geeignet, kann aber natürlich auf für vielzählige andere Anwendungen verwendet werden. Aufgrund der Montagemöglichkeit an Wand und Decke in Verbindung mit der Schwenkmöglichkeit erweitert sich das Einsatzspektrum deutlich. Der Schwenkwinkel beträgt 95°.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 1,37

Schutzklasse: I

Breite (mm): 100,00

Lampenleistung (W): 3,00

Gehäusefarbe: Aluminium

Spannungsart: AC

Mit Bewegungsmelder: nein

Betriebsgerät: nicht erforderlich

Farbwiedergabeindex CRI: 80-89

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Länge (mm): 240,00

Höhe/Tiefe (mm): 59,00

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Umgebungstemperatur (°C): -20,00 bis 50,00

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Geeignet für Lichtbandkonfiguration: nein

Geeignet für Notlicht: nein

Lichtaustritt: direkt

Werkstoff der Abdeckung: Glas opal

Nennspannung (V): 220,00 bis 240,00

Schutzart (IP): IP20

Mit Leuchtmittel: ja

"Brandschutz ""D""": nein

"Einbau in isolierte Decken, Brandschutz ""F mit Dach""": nein

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Geeignet für Wandmontage: ja

Geeignet für Einbaumontage: nein

Mit Betriebsgerät: nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich: nein

Geeignet für Anbaumontage: ja

Art der Dimmung: nicht dimmbar

Notlichtkomponente integriert: nein

Lichtfarbe: blau

Mit Luftschlitzen: nein

Geeignet für Deckenmontage: ja