Artikelnummer:	L540111

Serienname:	–

EAN:	4037293013635

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Wandanbau - Hochvolt

Bezeichnung:	Wandanbau - 1-flmg. - weiß IP54 - GU10 - max. 11W - 230V nur LED o. E-Spar Leuchtmittel verwenden

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Die im Druckgussverfahren gefertigte Leuchte besticht durch ihre einzigartige Form, welche von Vorne betrachtet Eiförmig wirkt. Durch die halbseitige Blende ist der Lichtaustritt zwar direkt nach oben gerichtet, jedoch Frontseitig indirekt. Auf Grund der höheren Schutzart ist perfekt für den Außenbereich geeignet, setzt jedoch auch tolle Akzente im Innenbereich. Es dürfen Leuchtmittel bis max. 11W verwendet werden. Sockelmaße: 40mm x 55mm, Tiefe: 113mm.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sG12-10578.html

Merkmale (ETIM8 – EC002892):

Gewicht (kg):	1,09