Artikelnummer:	L542911

EAN:	4037293013994

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	Wandanbau - 1-flmg. - rost - IP54 - GU10 - max. 11W - 230V

Beschreibung:

Die im Druckgussverfahren gefertigte Leuchte besticht durch ihre einzigartige Form, welche von Vorne betrachtet Eiförmig wirkt. Durch die halbseitige Blende ist der Lichtaustritt zwar direkt nach oben gerichtet, jedoch Frontseitig indirekt. Auf Grund der höheren Schutzart ist perfekt für den Außenbereich geeignet, setzt jedoch auch tolle Akzente im Innenbereich. Es dürfen Leuchtmittel bis max. 11W verwendet werden. Sockelmaße: 40mm x 55mm, Tiefe: 113mm. Die Farbe entspricht Rostbraun.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 1,08

Schutzklasse: I

Außendurchmesser (mm): 108,00

Reflektor: ohne

Fassung: GU10

Gehäusefarbe: braun

Spannungsart: AC

Mit Bewegungsmelder: nein

Betriebsgerät: nicht erforderlich

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Höhe/Tiefe (mm): 225,00

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Geeignet für Lichtbandkonfiguration: nein

Geeignet für Notlicht: nein

Lichtaustritt: direkt/indirekt

Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent

Nennspannung (V): 220,00 bis 240,00

Schutzart (IP): IP54

Mit Leuchtmittel: nein

"Brandschutz ""D""": nein

"Einbau in isolierte Decken, Brandschutz ""F mit Dach""": nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1,00

Ausführung der Oberfläche: matt

Geeignet für Wandmontage: ja

Geeignet für Einbaumontage: nein

Mit Betriebsgerät: nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich: nein

Geeignet für Anbaumontage: ja

Notlichtkomponente integriert: nein

Mit Luftschlitzen: nein

Geeignet für Deckenmontage: nein