Artikelnummer:	L65303

EAN:	4037293065337

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	LED Wegeleuchte - EDS - IP67 - 12V - 0,48W - blau - 3er-Set inkl. Trafo / Verteiler

Beschreibung:

Das Set besitzt die Schutzart IP67, das dazugehörige Stecksystem die Schutzart IP44 und ist somit problemlos für den Einsatz im Außenbereich geeignet. An jedem Strahler befindet sich eine 2m lange Anschlussleitung mit Stecker. Der Trafo (6W, 220-240V) verfügt primärseitig über eine 2m lange Zuleitung mit Schutzkontaktstecker, sowie einem 3-fach Verteiler mit Buchsen sekundärseitig, wodurch das ganze Set als Stecksystem einfach zu installieren ist. Das Set eignet sich perfekt um optische Highlights im Garten zu realisieren. Das Glas ist an den Außenseiten teilsatiniert. Die Gesamtlänge teilt sich in folgende Teillängen auf: Erdspieß: 180mm, Gesamtlänge mit Spieß: 370mm. Die maximale Lampenleistung bezieht sich auf je eine Leuchte.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 3,25

Schutzklasse: I

Höhe (mm): 200,00

Gehäusefarbe: Edelstahl

Spannungsart: AC/DC

Mit Bewegungsmelder: nein

Max. Lampenleistung (W): 0,48

Betriebsgerät: magnetischer Trafo

Durchmesser (mm): 52,00

Mit Lichtsensor: nein

Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Art der Leuchte: Erdspieß

Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent

Nennspannung (V): 12,00 bis 12,00

Schutzart (IP): IP67

Mit Leuchtmittel: ja

Mit Betriebsgerät: ja

Lichtfarbe: blau