Artikelnummer:	L67502

Serienname:	–

EAN:	4037293675024

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Wandeinbau - LED

Bezeichnung:	LED Lichtpunkt - 5er-Set - silber IP67 - 12V - 5x 0,2W - 3000K - 5x 12lm inkl. Steckernetzteil

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Die Lichtpunkte sind perfekt geeignet um optische Highlights, z. B. im Möbelbau, zu setzten. Das Set besteht aus insgesamt 5 Lichtpunkten inkl. Netzteil und wird anschlussfertig ausgeliefert. Die einzelnen Lichtpunkte lassen sich einfach über die Steckverbindungen zusammenschließen. Durch die Schutzart IP67 können die Lichtpunkte unter Anderem auch im Bad oder Außenbereich eingesetzt werden, jedoch ist zu beachten, dass die Steckverbindung und das mitgelieferte Netzteil lediglich die Schutzart IP20 besitzen. Der maximale Abstand zwischen den einzelnen Lichtpunkten beträgt 1m.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sG23-5940.html

Merkmale (ETIM8 – EC002892):

Gewicht (kg):	0,38