Artikelnummer:	LD9199

Serienname:	–

EAN:	4037293403801

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Wandeinbau - LED

Bezeichnung:	LED Lichtpunkt - Edelstahl IP68 - 12V/DC - 0,5W - RGB "passend für IP65-Stecksystem "065...""

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Kleiner RGB-Lichtpunkt für vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Auf Grund der MM-Kennzeichnung kann dieser sogar im Möbelbau verwendet werden. Extrem geringe Leistungsaufnahme und trotzdem genug Leuchtkraft um optische Akzente zu setzten, wie z. B. Seitenwangen von Treppen, im Terrassenboden und vieles mehr. Der Lichtpunkt ist komplett aus Edelstahl gefertigt und besitzt eine 1m lange Anschlussleitung mit Stecker für das IP65-Stecksystem.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sG23-14090.html

Merkmale (ETIM8 – EC000758):

Gewicht (kg):	0,08