Artikelnummer:	LEDPADSI1001

Serienname:	–

EAN:	4037293403580

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Wallpainter - Hochvolt

Bezeichnung:	LED Fluter - silber - IP65 - 10W - 6000K - 720lm 100-240V - 1,5 Zuleitung mit Schutzkontaktstecker

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Der LED Wallpainter kann nicht nur für zahlreiche Anwendungen im Außenbereich, sondern ebenso im Innenbereich verwendet werden. Der flache Fluter besitzt einen breiten Ausstrahlwinkel und ist perfekt geeignet, um größere Elemente zu betonen und hervorzuheben. Dank des fest verbauten Vorschaltgeräts, kann der Wallpainter direkt an 230V angeschlossen werden. Für eine noch einfachere Installation ist die 1,50m lange Anschlussleitung mit einem Schutzkontaktstecker versehen. Die angegebenen Maße sind über Alles, die Maße ohne Montagebügel sind wie folgt: LxBxH: 130mm x 95mm x 25mm. Der Schwenkwinkel beträgt 360°.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sJ22-14036.html

Merkmale (ETIM8 – EC001744):

Gewicht (kg):	0,79