Artikelnummer:	LFA 100 01

Serienname:	–

EAN:	4037293373548

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Wallpainter - Hochvolt

Bezeichnung:	LED Fluter - grau - IP65 - 100W - 6000K - 9231lm 100-240V - 0,5 Zuleitung mit freien Aderenden

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Der LED Wallpainter kann für unterschiedlichste Beleuchtungsaufgaben im Außen- und Innenbereich verwendet werden. Aufgrund der extrem hohen Lichtleistung kann der Wallpainter auch für Anwendungen mit hohen Anforderungen genutzt werden. Dank des großflächigen Reflektors wird ein extrem breiter Ausstrahlwinkel erreicht, wodurch auch große Flächen optimal ausgeleuchtet werden können. Der Fluter besitzt einen Schwenkbereich von 140°. Dank des integrierten Vorschaltgeräts kann der Fluter direkt an die 230V-Zuleitung angeschlossen werden. Die angegebenen Maße sind inkl. Montagebügel.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sJ22-8727.html

Merkmale (ETIM8 – EC001744):

Gewicht (kg):	5,60