Artikelnummer:	LFA 50 99

Serienname:	–

EAN:	4037293373685

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Wallpainter - Hochvolt

Bezeichnung:	LED Fluter - grau - IP65 - 50W - RGB 100-240V - 0,5 Zuleitung mit freien Aderenden R: 700lm G: 985lm B: 275lm

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Der RGB-LED Wallpainter kann für unterschiedlichste Beleuchtungsaufgaben im Außen- und Innenbereich verwendet werden. Dank des großflächigen Reflektors wird ein extrem breiter Ausstrahlwinkel erreicht, wodurch auch große Flächen optimal ausgeleuchtet werden können. Der Fluter besitzt einen Schwenkbereich von 240°. da sowohl das Vorschaltgeräts, als auch die Steuerung integriert sind, kann der Fluter direkt an die 230V-Zuleitung angeschlossen werden. Der Betrieb des mitgelieferten Handsenders erfolgt mit 1x CR2025 3V Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Lichtausbeute beträgt 700lm (Rot), 985lm (Grün), 275lm (Blau).

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sJ22-8778.html

Merkmale (ETIM8 – EC001744):

Gewicht (kg):	2,97