Artikelnummer:	LFAK3002

EAN:	4037293012546

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	LED Fluter - schwarz/gelb - IP44 - 30W - 3000K - 3000lm - Akku - inkl. Ladekabel für 230V und 12V/DC (PKW-Ladestecker)

Beschreibung:

Der LED Wallpainter ist perfekt für den mobilen Einsatz geeignet, da der Betrieb über den eingebauten Akku erfolgt und somit keine externe Stromversorgung nötig ist. Trotz des Akkubetriebs erreicht der Wallpainter eine extrem hohe Lichtausbeute. Zum laden des Akkus ist sowohl ein Ladegerät für die Steckdose, als auch ein 12V-Ladegerät im Lieferumfang enthalten. Somit sind den Einsatzmöglichkeiten nahezu keine Grenzen gesetzt. Der Standfuß kann bei Bedarf ganz einfach abgeschraubt und der Wallpainter auch fest montiert werden. Somit ist der Wallpainter der perfekte Begleiter für Unterwegs, als Baustrahler, für Renovierungsarbeiten, im Gartenhaus oder Garage und vieles mehr. Der Wallpainter hat einen Schwenkbereich von 180°. Die angegebenen Maße sind über Alles, mit montiertem Standfuß gemessen.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 2,84

Schutzklasse: III

Breite (mm): 275,00

Reflektor: hochglänzend

Geeignet für Durchgangsverdrahtung: nein

Gehäusefarbe: schwarz

Spannungsart: AC

Mit Bewegungsmelder: nein

Farbwiedergabeindex CRI: 70-79

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Länge (mm): 225,00

Höhe/Tiefe (mm): 340,00

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Lichtverteilung: symmetrisch

Schlagfestigkeit: IK08

Schutzart (IP): IP44

Mit Leuchtmittel: ja

"Brandschutz ""D""": nein

Ausführung der Oberfläche: matt

Geeignet für Wandmontage: ja

Mit Betriebsgerät: nein

Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°

Art der Dimmung: nicht dimmbar

Farbtemperatur (K): 3.000,00 bis 3.000,00

Systemleistung (W): 30,00

Effektiver Lichtstrom (lm): 3.000,00

Lichtfarbe: weiß

Verstellbarkeit: schwenkbar

Geeignet für Traversenmontage: nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage: ja

Geeignet für Stromschienenmontage: nein

Geeignet für Klemmmontage: nein

Geeignet für Deckenmontage: ja