Artikelnummer:	LFS100102

Serienname:	–

EAN:	4037293012577

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Wallpainter - Hochvolt

Bezeichnung:	LED Wallpainter - weiß - IP65 - 10W - 3000K - 700lm 100-240V - 1,5 Zuleitung mit Schutzkontaktstecker

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Der LED Wallpainter kann nicht nur für zahlreiche Anwendungen im Außenbereich, sondern ebenso im Innenbereich verwendet werden. Der kompakte Fluter besitzt einen eher schmalen Ausstrahlwinkel und ist daher perfekt geeignet, um einzelne Elemente zu betonen und hervorzuheben. Dank des fest verbauten Vorschaltgeräts, kann der Wallpainter direkt an 230V angeschlossen werden. Für eine noch einfachere Installation ist die 1,50m lange Anschlussleitung mit einem Schutzkontaktstecker versehen. Die angegebenen Maße sind über Alles, die Maße ohne Montagebügel sind wie folgt: LxBxH: 144mm x 86mm x 86mm.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sJ22-10384.html

Merkmale (ETIM8 – EC001744):

Gewicht (kg):	1,15