Artikelnummer:	LFS101401

EAN:	4037293012584

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	LED Wallpainter - silber - IP65 - 10W - 6000K - 700lm - 100-240V - 1,5 Zuleitung mit Schutzkontaktstecker

Beschreibung:

Der LED Wallpainter kann nicht nur für zahlreiche Anwendungen im Außenbereich, sondern ebenso im Innenbereich verwendet werden. Der kompakte Fluter besitzt einen eher schmalen Ausstrahlwinkel und ist daher perfekt geeignet, um einzelne Elemente zu betonen und hervorzuheben. Dank des fest verbauten Vorschaltgeräts, kann der Wallpainter direkt an 230V angeschlossen werden. Für eine noch einfachere Installation ist die 1,50m lange Anschlussleitung mit einem Schutzkontaktstecker versehen. Die angegebenen Maße sind über Alles, die Maße ohne Montagebügel sind wie folgt: LxBxH: 144mm x 86mm x 86mm.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 1,16

Schutzklasse: I

Breite (mm): 86,00

Geeignet für Durchgangsverdrahtung: nein

Gehäusefarbe: grau

Spannungsart: AC

Mit Bewegungsmelder: nein

Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Farbwiedergabeindex CRI: 80-89

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Länge (mm): 165,00

Höhe/Tiefe (mm): 115,00

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Nennspannung (V): 100,00 bis 240,00

Schutzart (IP): IP65

Mit Leuchtmittel: ja

"Brandschutz ""D""": nein

Ausführung der Oberfläche: matt

Geeignet für Wandmontage: ja

Mit Betriebsgerät: ja

Ausstrahlungswinkel: mediumstrahlend 20-40°

Art der Dimmung: nicht dimmbar

Nennstrom (mA): 230,00 bis 230,00

Farbtemperatur (K): 6.000,00 bis 6.000,00

Systemleistung (W): 10,00

Effektiver Lichtstrom (lm): 700,00

Lichtfarbe: weiß

Verstellbarkeit: schwenkbar

Geeignet für Traversenmontage: nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage: ja

Geeignet für Stromschienenmontage: nein

Geeignet für Klemmmontage: nein

Geeignet für Deckenmontage: ja