Artikelnummer:	LNEF67241405099

EAN:	4037293014861

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	LED-Neon-Flex-Strip - IP67 - 24V/DC - 10W/m - max. 380lm/m - 70LED/m - 2m -RGB - Top-View

Beschreibung:

Der LED-Neon-Flex-Strip ist ein komplett vergossener LED-Strip, wodurch eine absolut homogene Leuchtfläche entsteht. Das bedeutet, dass im Vergleich zu klassischen LED-Strips keine Lichtpunkte zu sehen sind, sondern die komplette Sichtfläche gleichmäßig leuchtet. Da es sich hier um einen Top-View Neon-Flex-Strip handelt, ist der LED-Strip unten angebracht, wodurch sich der Neon-Flex-Strip nach oben und unten beliebig biegen lässt (Biegeradius beachten). Der Strip ist beidseitig mit einem IP65-Stecksystem ausgestattet (1x Buchse und 1x Stecker mit je 20cm Leitung), wodurch eine einfache Installation ermöglicht wird. Es können max. 8m Neon-Flex-Strip bei einseitiger Einspeisung betrieben werden. Dank optimierter Wärmeableitung ist kein zusätzliches Alu-Profil zur Montage erforderlich, jedoch kann ein solches bei bauseitigem Bedarf jederzeit verwendet werden. Auch ein Einsatz im Außenbereich ist problemlos möglich, da der Neon-Flex-Strip UV-beständig ist. Technische Daten: ta: -25°C - 50°C, tc: 60°C, Maße Anschlussstück: HxB: 18x18mm, max. Lumen je Meter (Lichtfarbe weiß): 380lm

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,66

Farbe: RGB

Breite (mm): 18,00

Ausführung: Schlauch

Höhe (mm): 18,00

Ausstrahlungswinkel (°): 120,00

Spannungsart: DC

Lampenspannung (V): 24,00

Selbstklebend: nein

Länge (mm): 2.000,00

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Schutzart (IP): IP67

Kleinster Biegeradius (mm): 150,00

Lampenleistung je Meter (W): 10,00

Länge der einzelnen Abschnitte (mm): 100,00

Mit Anschlussset: nein

Mit Endstück: nein

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 70,00