Artikelnummer:	LS0311

EAN:	4037293003117

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	Sound-Modul für Einbauleuchten - ØxH: 50mm x 28mm - IP20 - 3W/4W - 20 Ohm - Chrom

Beschreibung:

Der Spotlautsprecher lässt sich, anstatt eines Leuchtmittels, in nahezu alle handelsüblichen Halogen-Leuchten einsetzen. Einerseits ist somit eine unauffällige Montage der Lautsprecher möglich, zugleich lassen sich die Lautsprecher auch völlig problemlos nachträglich ohne großen Aufwand in bestehende Lichtkonzepte integrieren. Trotz der kompakten Bauweise hat der Lautsprecher ein erstaunliches Klangvermögen. Um optimale Ergebnisse zu erzielen sollte die Raumhöhe bei maximal 4m liegen. Durchmesser: 50mm, Farbe: Chrom.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,06

Farbe: sonstige

Ausführung: sonstige

Höhe (mm): 28,00

Drahtlos: nein

Frequenz (Hz): 150,00 bis 20.000,00

Musikbelastbarkeit (W): 4,00

Nennbelastbarkeit (W): 3,00

Impedanz (Ohm): 20,00

Lautstärkeregelung: nein

Anzahl der Wege: 1,00

Passiv-System: ja

Aktiv-System: nein

Einbau: ja

Wandmontage möglich: ja

Bassreflexsystem: nein

Schutzart (IP): IP20

Unterputzmontage: nein

Soundprojektor: nein

Hornlautsprecher: nein

Geeignet für 100 V-System: nein

Geeignet für 70 V-System: nein