Artikelnummer:	LS75321

EAN:	4037293153645

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	Breitband Einbaulautsprecher - ØxH: 87mm x 60mm - IP20 - 3W/4W - 20 Ohm - Gold - schwenkbar

Beschreibung:

Der schwenkbare Breitband-Einbaulautsprecher gleicht im Aussehen dem von Einbauleuchten und ist somit perfekt für den Deckeneinbau geeignet. Dadurch lässt sich eine einzigartige Symbiose aus Beleuchtung und Musikalischer Untermalung schaffen. Trotz der kompakten Bauweise hat der Lautsprecher ein erstaunliches Klangvermögen. Für ein optimales Klangbild sollte die Raumhöhe bei maximal 4m liegen. Durchmesser: 87mm, Lochausschnitt: 68mm, Einbautiefe: 55mm, Farbe: Gold.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,29

Farbe: sonstige

Ausführung: Decken-/Wandlautsprecher

Höhe (mm): 58,00

Drahtlos: nein

Frequenz (Hz): 150,00 bis 20.000,00

Musikbelastbarkeit (W): 4,00

Nennbelastbarkeit (W): 3,00

Impedanz (Ohm): 20,00

Lautstärkeregelung: nein

Anzahl der Wege: 1,00

Passiv-System: ja

Aktiv-System: nein

Einbau: ja

Wandmontage möglich: ja

Bassreflexsystem: nein

Schutzart (IP): IP20

Unterputzmontage: nein

Soundprojektor: nein

Hornlautsprecher: nein

Geeignet für 100 V-System: nein

Geeignet für 70 V-System: nein