Artikelnummer:	LSTR08UNIDVB

Serienname:	–

EAN:	4037293373432

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Zubehör

Bezeichnung:	Direktverbinder für LED-Strip Uni-Color - 8mm - max. 60LED/m

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Der Direktverbinder wird einfach an den Lötpunkten des jeweiligen LED-Strips aufgeschoben, wodurch zwei Strips einfach verbunden werden können. Geeignet für Unicolor-Strips mit einer Breite von 8mm. Damit die Befestigung des Clips problemlos möglich ist, muss der erste Chip auf dem Strip mindestens 8mm von der Schnittkante entfernt sitzen, dies ist im Regelfall bei Strips mit max. 60 Chips pro Meter gegeben. Die maximale Belastbarkeit beträgt 36V und 5A. Maße: LxBxH: 15,5 x 12,5 x 5mm.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sB2-8715.html

Merkmale (ETIM8 – EC002707):

Gewicht (kg):	0,00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Verbinder

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein