Artikelnummer:	LSTR10UNIVBL

Serienname:	–

EAN:	4037293373470

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Zubehör

Bezeichnung:	Verbindungsleitung für LED-Strip - Länge 17cm Uni-Color - 10mm - max. 60LED/m

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Die flexible Verbindungsleitung wird einfach an den Lötpunkten des jeweiligen LED-Strips aufgeschoben, wodurch das Anlöten der Verbindungsleitungen entfällt. Geeignet für Unicolor-Strips mit einer Breite von 10mm. Damit die Befestigung des Clips problemlos möglich ist, muss der erste Chip auf dem Strip mindestens 8mm von der Schnittkante entfernt sitzen, dies ist im Regelfall bei Strips mit max. 60 Chips pro Meter gegeben. Die maximale Belastbarkeit beträgt 36V und 5A. Maße: LxBxH: 15,5 x 14,5 x 5mm.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sB2-8719.html

Merkmale (ETIM8 – EC002707):

Gewicht (kg):	0,01

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Verbinder

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein