Artikelnummer:	LSTR 68 BS

Serienname:	–

EAN:	4037293371513

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Zubehör

Bezeichnung:	Befestigungsset für LED-Strips ab IP54 - max. 12mm Breite 12x Clip, 24x Schraube, 2x Abschlusskappe

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Das Befestigungsset umfasst 12x Befestigungsclip, 24x Schraube und 2x Endkappe für LED-strips ab IP54. Das Set passt für Strips mit einer Breite von max. 12mm und einer Höhe von max. 4mm.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sB2-8058.html

Merkmale (ETIM8 – EC002707):

Gewicht (kg):	0,02

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	sonstige

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein