Artikelnummer:	LSTRSB5424603527CR95

Serienname:	–

EAN:	4037293007597

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	LED-Strips

Bezeichnung:	LED-Strip - IP54 - 24V/DC - 14,4W/m - 750lm/m - 120LED/m 5m-Rolle - 2700K - CRI95 max. Einspeiselänge: 6m

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Kürzbarer und flexibler LED-Strip mit hochleistungs LED-Chips. Die auf diesem Strip verbauten superbright LED-Chips erreichen im Vergleich zu herkömmlichen LED-Chips eine deutlich höhere Lichtausbeute bei gleicher Leistungsaufnahme, bzw. vergleichbare Lichtausbeute bei geringerer Leistungsaufnahme. Dadurch lassen sich die verschiedensten Anwendungen, wie z. B. direkte oder indirekte Beleuchtung für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, etc. noch energiesparender umsetzen. Auch Projekte mit gehobenen Ansprüchen bezüglich der Lichtausbeute lassen sich mit diesen Strips realisieren. Wichtig: Um ein überhitzen des Strips zu vermeiden, darf dieser nur auf wärmeleitenden Untergründen verbaut werden, vorzugsweise auf bzw. in Aluminiumprofilen. Weiterhin erreicht der Stripe einen Farbwiedergabeindex von 95 (CRI95). Die Lichtausbeute beträgt 750lm pro Meter.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sB1-14827.html

Merkmale (ETIM8 – EC002706):

Gewicht (kg):	0,25