Artikelnummer:	LVT1-2

Serienname:	–

EAN:	4037293005524

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Sonstiges Zubehör

Bezeichnung:	2-fach Verteiler für Parallelschaltung - 12-48V 1x Eingang - 2x Ausgang max. 60V/DC, Aufgrund Schutzkleinspannungsanforderung

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Parallelverteiler für DC-Anwendungen von 12-48 Volt und AC-Anwendungen von 12-60 Volt, mit 1x Eingang und 2x Ausgang. Die noch isolierten Kabel bis max. 0,5mm² einfach in die Klemmen stecken, zudrücken und fertig. Die Verdrahtung von Niedervolt-Leuchten wird somit extrem vereinfacht und ist deutlich weniger Zeitaufwendig. Maximal belastbar bis 6A.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM5-14590.html

Merkmale (ETIM8 – EC002556):

Gewicht (kg):	0,01

Farbe:	weiß

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	sonstige

Nennquerschnitt (mm²):	0,50

Ader-Zahl:	2,00